## Mengitung Volume
Menghitung Volume/luas Pekerjaan Bangunan |  |  |  |  | Anda cukup edit ukuran yang diblok warna ABU2, maka BIAYA secara otomatis berubah
|  | 12345 | Jangan diedit !
|  | 12345 | edit sesuai ukuran di lapangan
A | Volume Galian Tanah/Pondasi | 63 | M3 |  |  |  | panjang
| - lebar galian | 70 | cm
| - dalam galian | 90 | cm |  |  | dalam
| - total panjang galian | 100 | m'
lebar
B | Volume Pasangan Pondasi Batu kali | 72 | M3 |  |  |  | atas
| - alas pondasi | 60 | cm
| - atas pondasi | 30 | cm |  |  | dalam
| - dalam pondasi | 80 | cm |  |  |  |  | panjang
| - total panjang pondasi | 200 | m'
alas
C | Luas Pasangan Dinding Bata Merah | 327.4375 | M2 | tinggi
| - tinggi dinding | 3.25 | m'
| - total panjang dinding | 100.75 | m' |  |  | total panjang dinding
D | Luas Lantai | 267.75 | M2
| - panjang lantai | 10.5 | m'
| - lebar lantai | 25.5 | m'
E | Volume Lantai Beton Bertulang | 8.064 | M3
| - panjang lantai | 12 | m'
| - lebar lantai | 5.6 | m'
| - tebal lantai | 12 | cm
F | Luas Atap | 147 | M2
| lebar denah | 7 | m'
| panjang denah | 12 | m'

## BIAYA
Perhitungan Biaya (Bahan & Upah Kerja) Yang Diperlukan (diproteksi) | [6 empty] | Perhitungan sudah Otomatis ! Anda hanya perlu mengedit harga satuan upah & bahan sesuai harga setempat pada worksheet Bahan dan Upah
No | Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Sub Total | TOTAL
A | Galian Tanah/Pondasi | 63 | M3 |  |  | 2328480
| Pekerja |  | oh |  | 1988280
| Mandor |  | oh |  | 229320
| Alat Bantu |  | oh |  | 110880
B | Pasangan Pondasi Batu kali | 72 | M3 |  |  | 26438436
| Batu Belah | 86.4 | m³ | 126000 | 10886400
| P C (50 kg) | 67.968 | zak | 55000 | 3738240
| Pasir Pasang | 30.96 | m³ | 178250 | 5518620
| Pekerja | 90 | org | 45000 | 4050000
| Tukang | 36 | org | 60000 | 2160000
| Mandor | 1.2168 | org | 70000 | 85176
C | Pasangan Dinding Bata Merah | 327.4375 | M2 |  |  | 24765833.5437
| Bata merah | 22920.625 | bh | 400 | 9168250
| P.C (50 kg) | 67.8974 | zak | 55000 | 3734359.2
| Pasir pasang | 18.9914 | m³ | 178250 | 3385212.5938
| Pekerja | 105.3694 | org | 45000 | 4741622.4375
| Tukang | 59.1025 | org | 60000 | 3546148.125
| Mandor | 2.7177 | org | 70000 | 190241.1875
D | Lantai Keramik (30 x 30) | 267.75 | M2 |  |  | 23842257.9413
| Keramik KW 1 DN putih polos | 270.4275 | m² | 42768 | 11565643.32
| P.C (50 kg) | 42.84 | zak | 55000 | 2356200
| Pasir pasang | 8.1128 | m³ | 178250 | 1446111.0563
| Semen warna | 3.4808 | kg | 10120 | 35225.19
| Pekerja | 50.2031 | org | 45000 | 2259140.625
| Tukang | 100.4062 | org | 60000 | 6024375
| Mandor | 2.2223 | org | 70000 | 155562.75
E | Lantai Beton Bertulang | 8.064 | M3 |  |  | 6662475.1872 | Untuk lantai beton tebal 10 cm
| Semen Portland (50 kg) | 54.1901 | zak | 55000 | 2980454.4 |  | per M2 diperlukan biaya
| Pasir Beton | 4.3546 | M3 | 191245 | 832787.8272 |  | 666247.5187
| Batu pecah 1 - 2 | 6.5318 | M3 | 212750 | 1389648.96 |  | belum termasuk besi & bekisting
| Pekerja | 16.128 | Oh | 45000 | 725760
| Tukang | 2.8224 | Oh | 60000 | 169344
| Mandor | 8.064 | Oh | 70000 | 564480
F | Tutup Atap (Genting Plentong Jatiwangi) | 147 | M2 |  |  | 6897240 | Hanya Pasang Tutup Atap, belum terma-
| Atap Genteng Plentong pres Bakar KW 1 | 3675 | bh | 1500 | 5512500 |  | suk rangka atap & genting bubungan.
| Tukang | 8.82 | org | 60000 | 529200
| Pekerja | 17.64 | org | 45000 | 793800
| Mandor | 0.882 | org | 70000 | 61740
[5 empty] | JMLH A-F | 90934722.6722

## Bahan
DAFTAR BAHAN BANGUNAN (diurutkan berdasarkan abjad) |  |  | Silahkan Edit sesuai harga setempat agar perhitungan biaya sesuai dengan tempat anda
| SATUAN | HARGA SATUAN
Rp.
Abu Batu | m³ | 144000
Acustik Amstrong 60 x 120 | lbr | 112200
Alat-alat bantu | bh | 35000
Aluminium foile | m² | 7920
Ampelas | lbr | 2070
Atap Aluminium Natural USR 26 ( JAINDO ) | m² | 139920
Atap Aluminium Warna USR 26 ( JAINDO ) | m² | 161436
Atap Asbes Gel. Besar 4 mm 80 x 180 | lbr | 69432
Atap Asbes Gel. Kecil 5 mm 80 x 180 | lbr | 96360
Atap Fiber Glass Tebal 80 x 180 (gelombang) | lbr | 74580
Atap Fiber Glass Tipis 80 x 180 (gelombang) | lbr | 36960
Atap Genteng Beton Warna 14,5/m2 | m² | 85932
Atap Genteng Flam pres Molen Oven Jatiwangi | bh | 1518
Atap Genteng Kodok | bh | 1254
Atap Genteng Plentong pres Bakar KW 1 | bh | 1122
Atap Genteng Plentong pres Molen Oven Jatiwangi | bh | 1518
Atap Genteng Plentong pres Molen Oven KW1 | bh | 1320
Atap Plastik Gelombang 80 x 180 | lbr | 20328
Atap Seng Gelombang 3 mm 80 x 180 | lbr | 46200
Atap Seng Gelombang 5 mm 80 x 180 | lbr | 69960
Atap Tegola Kubota, lengkap | m² | 488400
Plafond Asbes Semen 5 mm | m² | 13200
Plafond Enternit 4 mm | lbr | 54780
Plafond hardpleks 5 mm 120 x 240 | m² | 16896
Plitur Kripik ( Sirlak India ) | kg | 79200
Bak KM Fiber 60 x 60 | bh | 206580
Bak KM Taraso 60 x 60 | bh | 130416
Bak Taraso WC 40 x 40 | bh | 43560
Bambu Gombong | bt | 9200
Bambu Ø 5 s.d 7 | bt | 13200
Bambu Ø 7 s.d 10 | bt | 33000
Bata Karawang | bh | 6600
Bata Merah Bakar Kelas I | bh | 400
Bata Merah Bakar Kelas II | bh | 375
Bata Merah Oven ( Klingker ) | bh | 990
Batako Besar 8 x 20 x 30 | bh | 1980
Batako kecil 8 x 10 x 20 | bh | 600
Bath Cape Washteren | unit | 2152920
Batu Belah Pondasi | m³ | 126000
Batu Bronjol ( Untuk Bronjong ) | m³ | 126000
Batu Gosok ( Apung ) | kg | 13464
Batu Gunung ( Quarry ) | m³ | 110880
Batu Koral Beton Kali | m³ | 110880
Batu Pecah Mesin 0,5-1 cm (abu batu) | m³ | 144000
Batu Pecah Mesin 1/2 | m³ | 212750
Batu Pecah Mesin 2/3 | m³ | 175375
Batu Pecah Mesin 3/5 | m³ | 149500
Batu Pecah Mesin 5/7 | m³ | 134800
Batu Pecah Tersaring Bergradasi | m³ | 144000
Batu Pinggir Beton 10 x 20 x 35 | bh | 10164
Batu Pinggir Beton 15 x 35 x 50 ( K -225 ) | bh | 36300
Batu Telor | m³ | 92400
Batu Tempel Hitam | m² | 73656
Bensin Premium | lt | 5000
Besi Beton U-24 Rata - Rata | kg | 8100
Besi Beton U-39 / U-32 Rata - Rata | kg | 8100
Besi Beugel kuda - kuda | kg | 10956
Besi C Lip Chanel | kg | 6563
Besi Galvanisir | kg | 12650
Besi Pipa Hitam Ø 1" t=2 mm | bt | 98340
Besi Pipa Hitam Ø 2" t=2 mm | bt | 198000
Besi Pipa Hitam Ø 3" t=2 mm | bt | 357720
Besi Pipa Hitam Ø 4" t=2 mm | bt | 472560
Besi Pipa Hitam Ø 6" t=2 mm | bt | 660000
Besi Pipa untuk Hydrant BSP Ø 1" | bt | 147840
Besi Pipa untuk Hydrant BSP Ø 1,25" | bt | 203280
Besi Pipa untuk Hydrant BSP Ø 1,5" | bt | 224400
Besi Pipa untuk Hydrant BSP Ø 2" | bt | 314820
Besi Pipa untuk Hydrant BSP Ø 2,5" | bt | 459096
Besi Pipa untuk Hydrant BSP Ø 3" | bt | 597300
Besi Pipa untuk Hydrant BSP Ø 4" | bt | 851400
Besi Pipa untuk Hydrant BSP Ø 6" | bt | 1433520
Besi Profil DN SII | kg | 6563
Besi Profil Ex LN | kg | 6563
Besi Strip kaca nako | kg | 6563
Bilik Bambu ( dengan kulit ) | m² | 14000
Bilik Bambu ( tanpa kulit ) | m² | 9500
Bilik Bambu Hitam Variasi | m² | 19800
Bondek | m² | 137280
Bubung Genteng pres Bulat Ex Jatiwangi | bh | 5676
Bubung Murando Glasur | bh | 7524
Bubung Murando Natural | bh | 5676
Bubungan Genteng Keramik | bh | 6600
Bubungan Genteng Kodok | bh | 3630
Cangkul | bh | 25000
Cat Besi | kg | 33120
Cat Besi Duco Danaglos/ICI | kg | 83160
Cat Bron | kg | 44352
Cat Dasar ICI untuk Interior ( 2 Pelapis ) | lt | 70422
Cat Kayu Sieve | kg | 42900
Cat Marka / Spotlight | kg | 60500
Cat Primer Marka | kg | 60500
Cat Tahan Asam | kg | 23958
Cat Tembok ICI Eksterior | kg | 31680
Cat Tembok ICI Eksterior ( BETON ) | lt | 75504
Cat Tembok ICI Interior ( PLAFOND DAN DINDING ) | lt | 75504
Cat Tembok Sanlex | kg | 11080
Cat Tembok Vinilex | kg | 18480
Cat Tembok Vinilex | gln | 85800
Check Valve 1/2 " | bh | 71280
Closet Duduk Warna Standard TOTO C 240 Lengkap | unit | 1705440
Closet Duduk Warna Standard lengkap INA | bh | 1300200
Closet Jongkok Lengkap Sistem Jet TOTO | unit | 1805760
Closet Jongkok Poslin warna TOTO | unit | 198000
Closet Jongkok Standard Putih Poslin TOTO | unit | 174240
Compresor 210 m3 | /jam | 81500
Compresor Blower | /jam | 81500
Compresor Jack Hammer | /jam | 81500
Con Blok 8 x 20 x 40 | bh | 3960
Daun Jendela Alumunium Natural ( Tanpa Kaca dan accessories ) | m² | 87120
Daun Jendela Alumunium Warna ( Tanpa Kaca dan accessories ) | m² | 129360
Daun Pintu Alumunium Natural ( tanpa kaca dan accessories ) | m² | 171600
Daun Pintu Alumunium Warna ( tanpa kaca dan accessories ) | m² | 129360
Deep Well dengan kelengkapannya kap. 150 liter/menit | unit | 200000000
Demobilisasi Alat Berat setelah pekerjaan Overlay
Dempul Duco | kg | 28090
Dempul Halus / Imfra ( Wood Filler ) | kg | 26136
Dempul Kayu Cap Kucing | kg | 22176
Dempul Lilin | kg | 21780
Dempul Plastik | kg | 24394
Dempul Plitur | kg | 23958
Diesel Pump kap. 750 gln / menit 120 m1 ( 105 kW ) | unit | 566606700
Dolken 5 s/d 7 | bt | 14000
Dolken 7 s/d 10 | bt | 18700
Door Closer Kelas Rendah | unt | 184140
Door Closer Kelas Standard ( Kelas Baik ) | unt | 543180
Door Closer Kelas Standard ( Kelas Sedang ) | unt | 380556
Double Neple 1/2 " | bh | 26400
Down Light + SL 25 W | bh | 271920
Down Light +SL 25 W | bh | 116160
Engsel Harmonika | m1 | 11220
Engsel Jendela Unilon | ps | 10824
Engsel Patrun | ps | 6600
Engsel Pintu Unilon Standard | ps | 15576
Espangolet | ps | 36960
Exhouse Fan H 100 W 40 x 40 cm | unit | 865700
Exhouse Fan H 360 W 60 x 60 cm | unit | 4878500
Exhouse Fan H 380 W CFM 55 x 55 cm | unit | 5500000
Fire House 1.5 x 30 m + nose | unit | 4725600
Formika 120 x 240 | lbr | 146520
Formika Ukuran Pintu | lbr | 110484
Gate Walve 1/2 " | bh | 52800
Genteng Beton Natural | m² | 72527
Genteng Beton Warna | m² | 84084
Genteng Bubungan Beton | bh | 8976
Genteng Bubungan Ex Jatiwangi Segi Tiga | bh | 3960
Genteng Keramik Glasur Premium 14,5 / m2 | m² | 131736
Genteng Keramik Glasur Special 14,5 / m2 | m² | 117084
Genteng Keramik Glasur Standard 14,5 / m2 | m² | 110484
Genteng Keramik Natural Intan 14,5 / m2 | m² | 98340
Genteng Metal ( Rainbow Roof ) | m² | 216216
Genteng Metal Hana | m² | 155760
Genteng Murando Glasur 1m2 = 18 bh | bh | 5280
Genteng Murando Glasur 1m2 = 20 bh | bh | 2904
Genteng Press Plentong JTW KW 1 | bh | 1500
Genteng Murando Natural 1m2 = 20 bh | bh | 2904
Glass Block DN 20 x 20 ( Kedawung ) | bh | 20856
Glass Block DN 20 x 20 Ex LN | bh | 80520
Granit Alam DN Ukuran Besar | m² | 300300
Granit Alam DN Ukuran Kecil | m² | 204600
Granit Alam LN Ukuran Besar | m² | 250300
Granit Alam LN Ukuran Kecil | m² | 170500
Granito Tile Essenza 60 x 60 Polis | m² | 1795200
Granito Tile Essenza 60 x 60 Unpolis | m² | 1227600
Granito Tile Essenza Ukuran 40 x 40 Polis | m² | 1785200
Granito Tile Essenza Ukuran 40 x 40 Unpolis | m² | 1518000
Grass Blok 20 x 20 | bh | 4514
Grass Blok 30 x 30 | bh | 5702
Grendel 15 cm | bh | 33000
Grendel 5 cm | bh | 3300
Ground Reservoir 100 m3 | unit | 267894000
Ground Reservoir 1000 m3 | unit | 1778700000
Ground Reservoir 200 m3 | unit | 529980000
Ground Reservoir 300 m3 | unit | 726000000
Ground Reservoir 50 m3 | unit | 76832580
Ground Reservoir 500 m3 | unit | 987360000
Gypsum 120 x 240 t = 9 mm ex DN | lbr | 62832
Gypsum 120 x 240 t = 9 mm ex Luar | lbr | 60720
Hak Angin Jendela Antik | ps | 21120
Hak Angin Kait Jendela Biasa | ps | 4620
Hak Angin Sendok Stainless / Kuningan | bh | 25872
Hand Oil Pump | unit | 4510000
Handle Alumunium ( Tarikan Pintu Alumunium ) | bh | 366960
Hot Roller Sheet (Lataston) / HRS | ton | 753250
Injuk | kg | 5000
Instalasi Titik Lampu / Stop Kontak ( Upah dan Alat ) | ttk | 163284
Jockey Pump kap. 80 gln / menit 100 m1 ( 18,6 kW ) | unit | 66104016
Kabel NYA 1x 1.5 Prima (1 rol = 50 m') | ROLL | 76560
Kabel NYA 1x 2.5 Prima (1 rol = 50 m') | ROLL | 114312
Kabel NYM 2 x 1.5 Prima (1 rol = 50 m') | m' | 2838
Kabel NYM 2 x 10 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 14256
Kabel NYM 2 x 2.5 Prima (1 rol = 50 m') | m' | 3828
Kabel NYM 2 x 4 Prima (1 rol = 50 m') | m' | 4752
Kabel NYM 2 x 6 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 8580
Kabel NYM 3 x 1.5 Prima (1 rol = 50 m') | m' | 6072
Kabel NYM 3 x 10 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 18876
Kabel NYM 3 x 2.5 Prima (1 rol = 50 m') | m' | 6600
Kabel NYM 3 x 4 Prima (1 rol = 50 m') | m' | 10824
Kabel NYM 3 x 6 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 11352
Kabel NYM 4 x 10 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 20790
Kabel NYM 4 x 16 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 28380
Kabel NYM 4 x 2.5 Prima (1 rol = 50 m') | m' | 5676
Kabel NYM 4 x 4 Prima (1 rol = 50 m') | m' | 15180
Kabel NYM 4 x 6 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 15180
Kabel NYY 2 x 4 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 8580
Kabel NYY 2 x 6 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 8514
Kabel NYY 2 x 10 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 15180
Kabel NYY 3 x 4 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 11352
Kabel NYY 3 x 6 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 14190
Kabel NYY 3 x 10 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 20724
Kabel NYY 4 x 4 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 18876
Kabel NYY 4 x 6 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 17556
Kabel NYY 4 x 10 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 25476
Kabel NYY 4 x 16 Supreme (1 rol = 50 m') | m' | 40524
Kaca 6 mm Gravver | m² | 1188000
Kaca Patri EX Luar negeri terpasang | m² | 3405600
Kaca Patri Lokal Terpasang ( ASAHI ) | m² | 1254000
Kaca Polos 2 mm ( ASAHI ) | m² | 39600
Kaca Polos 3 mm ( ASAHI ) | m² | 57552
Kaca Polos 5 mm ( ASAHI ) | m² | 85008
Kaca Rayband 12 mm ( ASAHI ) | m² | 266200
Kaca Rayband 5 mm ( ASAHI ) | m² | 85800
Kaca Rayband 8 mm ( ASAHI ) | m² | 437300
Kait Angin alumunium | ps | 101640
Kanstin / Kerb Beton Pracetak P = 50 cm | bh | 30000
Kanstin / Kerb Beton Pracetak P = 60 cm | bh | 35000
Kanstin Paving Blok | m1 | 22000
Kape Kayu | bh | 4356 |  | 865700
Kape Tembok | bh | 4356
Kapur Bakar | m³ | 1001880
Kapur Pasang/ kapur tembok | m³ | 300960
Kapur Sirih | kg | 6336
Karet Asisoris Kusen / Pintu Alumunium | m1 | 5676
Karet Penyekat Air/Rubber Water Stop Lebar 150 cm | m | 99600
Karet Penyekat Air/Rubber Water Stop Lebar 225 cm | m | 133200
Karpet Kelas Baik LN | m² | 801768
Karpet Kelas Sedang LN | m² | 316800
Karung Plastik | bh | 900
Kawat BC ( Tembaga ) | kg | 36960
Kawat Beton | kg | 9660
Kawat Bronjong 3 mm | kg | 12375
Kawat Bronjong 4 mm | kg | 14375
Kawat Duri | m1 | 2661
Kawat Harmonika 2 cm | m² | 21120
Kawat Harmonika 4 cm | m² | 31680
Kawat Kasa 1 x 1 cm ( Putih ) | m² | 26400
Kawat Las Listrik | kg | 16700
Kawat Las Listrik | kg | 9693
Kawat Las Listrik | kg | 16500
Kawat Pengikat | m1 | 813
Kawat Tembaga | kg | 27720
Kayu Albasia | m³ | 1250000
Kayu Balok Borneo Super | m³ | 2731250
Kayu Balok Kamper Banjar | m³ | 3600000
Kayu Balok Kamper Medan (kruing) | m³ | 3200000
Kayu Balok Kamper Samarinda | m³ | 6090000
Kayu Balok Rasamala | m³ | 1980000
Kayu Hutan Kelas I ( Segeng, Mahoni, Laban ) | m³ | 1848000
Kayu Jati Jabar dia. 40 cm kebawah | m³ | 5322240
Kayu Jati Jabar Tua dia. 40 cm | m³ | 5940000
Kayu Jati Jateng Tua dia. 40 cm | m³ | 12276000
Kayu Jati Jateng Tua Lepas Mata dari dia. 80 cm ke atas | m³ | 22605000
Kayu Jati Jatim Tua dia. 40 cm | m³ | 12276000
Kayu Kamper Singkil / Kapur (K. Samarinda Klas II) | m³ | 3484800
Kayu Papan Borneo Super | m³ | 2300000
Kayu Papan Kamper Banjar | m³ | 3900000
Kayu Papan Kamper Medan (Kruing) | m³ | 3400000
Kayu Papan Kamper Samarinda | m³ | 5400000
Kayu Papan Untuk Bekisting | m³ | 2300000
Kayu Reng 2/3 Borneo Super | m³ | 2442000
Kayu Reng 2/3 Kamper Banjar | m³ | 2640000
Kayu Reng 3/4 Kamper Banjar | m³ | 2640000
Kayu Terentang | m³ | 1350000
Keramik 10 x 20 dan 20 x 20 KW I DN Putih / Polos Mulia | m² | 42768
Keramik 10 x 20 dan 20 x 20 KW I DN Putih / Polos Roman | m² | 44352
Keramik 10 x 20 KW I DN Corak / Warna / Anti Slip Mulia | m² | 49896
Keramik 10 x 20 KW I DN Corak / Warna / Anti Slip Roman | m² | 43560
Keramik 20 x 20 (KM) KW I DN Corak / Warna / Anti Slip Mulia | m² | 53064
Keramik 20 x 20 (KM) KW I DN Corak / Warna / Anti Slip Roman | m² | 38016
Keramik 20 x 20 (KM) KWI DN Putih Polos Roman | m² | 38525
Keramik 20 x 20 (KM) KWI DN Putih Polos Mulia | m² | 53856
Keramik 20 x 25 Dinding KM KWI DN Corak Mulia | m² | 58608
Keramik 20 x 25 Dinding KM KWI DN Corak Roman | m² | 63360
Keramik 30 x 30 KW I DN putih polos Mulia | m² | 57816
Keramik 30 x 30 KW I DN putih polos Roman | m² | 69696
Keramik 30 x 30 KW I DN Warna/Corak ( ANTI SLIP ) Mulia | m² | 52272
Keramik 30 x 30 KW I DN Warna/Corak ( ANTI SLIP ) Roman | m² | 63360
Kitchen Zink Stainless Non Standard Franke ( 1 Lobang ) | bh | 1138896
Kitchen Zink Stainless Non Standard Franke ( 2 Lobang ) | bh | 1702800
Kitchen Zink Stainless Standard Lokal ( 1 Lobang ) | bh | 371976
Kotak Baja untuk menyimpan data | bh | 123400
Kran Bebek ITAP 1/2 " | bh | 47520
Kran Bebek Sun Eui 1/2 " | bh | 142560
Kran Panas Dingin San Eui Standard | bh | 198000
Kran stain less Lokal Kait | bh | 45144
Kran Tembok ITAP dia. 1/2 " | bh | 31680
Kran Tembok Sun Eui dia. 1/2 " | bh | 79200
Kumpon | kg | 29568
Kunci KM Bulat ALFA |  | 76560
Kunci 2 Slaag Ancor Asli | bh | 118000
Kunci 2 Slaag ISO | bh | 165000
Kunci 2 Slaag Kuda Terbang | bh | 75240
Kunci 2 Slaag ROYAL | bh | 109560
Kunci 2 Slaag Silinder SEIS Asli type 210 s/d type 226 | bh | 243100
Kunci 2 Slaag Silinder Utama Standard | bh | 489720
Kunci Gembok Besar | bh | 59400
Kunci KM Bulat Kualitas Biasa | bh | 39600
Kunci Silinder ALFA untuk Pintu Alumunium | bh | 285800
Kusen Alumunium Natural 1.3 mm t=1,3 mm ( 4 " ) | m1 | 98340
Kusen Alumunium Warna 1.3 mm t=1,3 mm ( 4 " ) | m1 | 130000
Kwas 1 1/2" | bh | 6785
Kwas 3" | bh | 9900
Lampu Baret 30 cm + Neon | bh | 184800
Lampu Mercuri 80 W | bh | 98340
Lampu Neon Arcrilik 2 x 40 W lengkap | bh | 673200
Lampu Neon TL Philip 20 W | bh | 19800
Lampu Neon TL Philip 40 W | bh | 23760
Lampu pijar 25 Watt s/d 100 Watt | bh | 7524
Lampu Sirkel TL 20 W Lengkap | bh | 59400
Lampu SL Philip 25 W | bh | 118800
Lampu Taman + Tiang + Lampu 1 Buah | bh | 271920
Lapis`Aspal Perekat ? Tack Coat | ton | 5060
Lapis`Aspal Resap Pengikat / Prime Coat | ton | 5060
Lem Fox | kg | 21780
Lem Kuning (aibond) | kg | 26400
Lem Paralon | tb | 5676
Linggis | bh | 25000
List profil kamper 1 cm | m' | 1980
List profil kamper 10 cm | m' | 3300
List profil kamper 2 cm | m' | 7524
List profil kamper 4 cm | m' | 11220
List profil kamper 5 cm | m' | 23496
Macam2 Sambungan GIP Ø 1 1/2" | bh | 18480
Macam2 Sambungan GIP Ø 1 1/4" | bh | 16500
Macam2 Sambungan GIP Ø 1 3/4" | bh | 22572
Macam2 Sambungan GIP Ø 1" | bh | 10824
Macam2 Sambungan GIP Ø 1/2" | bh | 5478
Macam2 Sambungan GIP Ø 2 1/2" | bh | 48180
Macam2 Sambungan GIP Ø 2" | bh | 37752
Macam2 Sambungan GIP Ø 3" | bh | 65208
Macam2 Sambungan GIP Ø 3/4" | bh | 6600
Macam2 Sambungan GIP Ø 4" | bh | 102960
Macam2 Sambungan Paralon Ø 1 1/2" | bh | 6600
Macam2 Sambungan Paralon Ø 1 1/4" | bh | 6534
Macam2 Sambungan Paralon Ø 1 3/4" | bh | 7524
Macam2 Sambungan Paralon Ø 1" | bh | 2904
Macam2 Sambungan Paralon Ø 1/2" | bh | 2310
Macam2 Sambungan Paralon Ø 2 1/2" | bh | 19800
Macam2 Sambungan Paralon Ø 2" | bh | 13200
Macam2 Sambungan Paralon Ø 3" | bh | 26400
Macam2 Sambungan Paralon Ø 3/4" | bh | 2541
Macam2 Sambungan Paralon Ø 4" | bh | 33000
Marmer Alam Lampung Ukuran Besar | m² | 277200
Marmer Alam Lampung Ukuran Kecil | m² | 184800
Marmer Alam Citatah Ukuran Besar | m² | 475200
Marmer Alam Citatah Ukuran Kecil | m² | 319440
Marmer Sintetis | m² | 122760
MCB 1 PAS | bh | 43560
MCB 3 PAS | bh | 54780
Melamik | kg | 34003
Melamin 4 mm 120 x 240 | lbr | 72600
Melamin TOK 4 mm | lbr | 119592
Meni Kayu / Besi | kg | 14500
Multiplek 12 mm 120 x 240 | lbr | 178900
Multiplek 18 mm 120 x 240 | lbr | 234500
Multiplek 9 mm 120 x 240 | lbr | 137000
Mur Baut Biasa dia.19 s/d 16 (5 cm) | bh | 5280
Mur Baut dia.19 / panjang 60 cm | bh | 48972
Mur Baut HTB dia. 19 s/d 16 (5 cm) | bh | 8976
Nako Lengkap Tralis 1 Daun | dn | 21780
Nok Atas Metal ( Rainbow Roof ) | m1 | 140712
Nok Atas Metal Hana | m1 | 75636
Nok Pinggir Hana | m1 | 95304
Nok Pinggir Metal ( Rainbow Roof ) | m1 | 97416
Oker | kg | 19140
Oten (Pewarna Plitur ) | bks | 3300
Oyan | bks | 1742
Pagar BRC Lengkap Tiang ( Tanpa Pondasi ) | m² | 118800
Paku 1 cm s/d 3 cm | kg | 10000
Paku 4 cm s/d 7 cm | kg | 9085
Paku 8 cm s/d 12 cm | kg | 9085
Paku Beton 2 cm s/d 5 cm | bh | 2244
Paku Cacing | kg | 42240
Paku Kait Lengkap | bh | 660
Palu 0,5 kg | bh | 17500
Papan Eksploitasi | bh | 617300
Papan Nama Bendung | bh | 370700
Papan Nama Bendung/Nomenklatur | bh | 623300
Papan Nama Saluran | bh | 98700
Papan Operasi Bendung | bh | 617300
Pasir Beton | m³ | 191245
Pasir Pasang Kali | m³ | 178250
Pasir Teras | m³ | 89496
Pasir Urug | m³ | 132250 | x
Patok Hektometer (Pengairan) | bh | 99100
Patok Hm | bh | 90000
Paving Blok Natural 6 cm | m² | 47000
Paving Blok Natural 8 cm | m² | 58000
Paving Blok Warna 6 cm | m² | 60000
Paving Blok Warna 8 cm | m² | 74800
Pegangan Tangga profil Jati | m' | 130284
Pegangan Tangga profil Kamper | m' | 37752
Pelapis Alkali ICI ( Cat Dasar Beton Ekterior ) | lt | 40656
Pemberesan kembali Areal lapangan setelah pekerjaan Overlay
Pemecah 30 t/j 185 HP | /jam | 350000
Pengisi Sambungan/Joint Sealer tebal 10 | m² | 116400
Pengisi Sambungan/Joint Sealer tebal 20 | m² | 150000
Pengki | bh | 12500
Pengopenan Kayu | m³ | 396000
Pengukuran Site + Patok | m² | 1188
Pentanahan Panel | ttk | 165000
Pentanahan Penangkal Petir | ttk | 382800
Penutup Sambungan/Joint Sealer tebal 25 | m | 116400
Penyambungan Listrik PLN | 1 watt | 792
Penyambungan PDAM untuk Rumah | unit | 726000
Penyediaan Acces Road Alat - alat Berat dari AMP ke Lokasi Proyek
Penyediaan Acces Road Dump Truck Hotmix dari AMP ke Lokasi Proyek
Penyekat Poslin Urinoar TOTO | lbr | 475860
Penyekat Poslin Urinoir TOTO | lbr | 396600
Pheumatic Drill Hammer | /jam | 90000
Pintu Angkat type IB = 0,30 Meter | bh | 617300
Pintu Angkat type IB = 0,40 Meter | bh | 740800
Pintu Angkat type IB = 0,50 Meter | bh | 1111200
Pintu Angkat type IIB = 0,30 Meter | bh | 864500
Pintu Angkat type IIB = 0,40 Meter | bh | 110100
Pintu Angkat type IIB = 0,50 Meter | bh | 1356400
Pintu Sorong Baja type 1A ukuran (B=0,30-0,60)&(H=0,30-0,60) | bh | 2744280
Pintu Sorong Baja type 2A ukuran (B=0,60-0,80)&(H=0,30-1,00) | bh | 2287560
Pintu Sorong Baja type 3A ukuran (B=0,80-1,20)&(H=0,40-1,50) | bh | 2744280
Pintu Sorong Baja type 4A ukuran (B=1,00-1,00)&(H=0,50-2,00) | bh | 3202320
Pintu Sorong Baja type 5A ukuran (B=1,00-1,50)&(H=0,70-0,90) | bh | 3659040
Pintu Sorong Baja type 6A ukuran (B=1,60-2,00)&(H=0,90-1,35) | bh | 4117080
Pintu Sorong Baja type 7A ukuran (B=2,10-2,50)&(H=1,35-1,70) | bh | 4573800
Pintu Sorong Baja type dua Draadstang Ulir dengan 3 stel roda gigi
Pintu Sorong Baja type dua Draadstang Ulir dengan 3 stel roda gigi
Pintu Sorong Baja type dua Draadstang Ulir dengan 3 stel roda gigi
Pintu Sorong Baja type dua Draadstang Ulir dengan 3 stel roda gigi
Pipa GIP Medium A Ø 1 1/2" ( 6 m1 ) | bt | 260700
Pipa GIP Medium A Ø 1 1/4" ( 6 m1 ) | bt | 236016
Pipa GIP Medium A Ø 1 3/4"( 6 m1 ) | bt | 330660
Pipa GIP Medium A Ø 1" ( 6 m1 ) | bt | 167640
Pipa GIP Medium A Ø 1/2" ( 6 m1 ) | bh | 98340
Pipa GIP Medium A Ø 2 1/2" ( 6 m1 ) | bt | 489192
Pipa GIP Medium A Ø 2" ( 6 m1 ) | bt | 347556
Pipa GIP Medium A Ø 3" ( 6 m1 ) | bt | 651684
Pipa GIP Medium A Ø 3/4" ( 6 m1 ) | bt | 115236
Pipa GIP Medium A Ø 4" ( 6 m1 ) | bt | 868824
Pipa PVC MASPION ABU Ø 1 1/2" (AW) | bt | 47916
Pipa PVC MASPION ABU Ø 1 1/4" (AW) | bt | 36300
Pipa PVC MASPION ABU Ø 1" (AW) | bt | 25846
Pipa PVC MASPION ABU Ø 1/2" (AW) | bt | 16698
Pipa PVC MASPION ABU Ø 2 1/2" (AW) | bt | 96558
Pipa PVC MASPION ABU Ø 2" (AW) | bt | 69696
Pipa PVC MASPION ABU Ø 3" (AW) | bt | 137491
Pipa PVC MASPION ABU Ø 3/4" (AW) | bt | 20328
Pipa PVC MASPION ABU Ø 4" (AW) | bt | 192192
Pipa PVC 4" berlobang jenis AW | m1 | 32076
Pipa PVC Diameter 110 mm | btg | 297660
Pipa PVC Diameter 140 mm | btg | 598950
Pipa PVC Diameter 160 mm | btg | 631620
Pipa PVC Diameter 20 mm | btg | 13200
Pipa PVC Diameter 200 mm | btg | 1110780
Pipa PVC Diameter 225 mm | btg | 1510080
Pipa PVC Diameter 25 mm | btg | 17424
Pipa PVC Diameter 250 mm | btg | 1709730
Pipa PVC Diameter 315 mm | btg | 2671680
Pipa PVC Diameter 32 mm | btg | 35381
Pipa PVC Diameter 355 mm | btg | 3884100
Pipa PVC Diameter 40 mm | btg | 51546
Pipa PVC Diameter 400 mm | btg | 4573800
Pipa PVC Diameter 50 mm | btg | 92565
Pipa PVC Diameter 500 mm | btg | 8058600
Pipa PVC Diameter 63 mm | btg | 108537
Pipa PVC Diameter 630 mm | btg | 12850200
Pipa PVC Diameter 75 mm | btg | 173151
Pipa PVC Diameter 90 mm | btg | 225060
Pipa PVC RUCIKA type AW Ø 1 1/2" | bt | 78408
Pipa PVC RUCIKA type AW Ø 1 1/4" | bt | 63888
Pipa PVC RUCIKA type AW Ø 1" | bt | 47916
Pipa PVC RUCIKA type AW Ø 1/2" | bt | 23232
Pipa PVC RUCIKA type AW Ø 2 1/2" | bt | 135036
Pipa PVC RUCIKA type AW Ø 2" | bt | 107448
Pipa PVC RUCIKA type AW Ø 3" | bt | 198924
Pipa PVC RUCIKA type AW Ø 3/4" | bt | 39930
Pipa PVC RUCIKA type AW Ø 4" | bt | 304920
Pipa PVC RUCIKA type AW Ø 6" | bt | 580800
Pipa PVC RUCIKA type AW Ø 8" | bt | 842160
Piser dia. 12 s/d 20 cm | bh | 4356
Plamir Tembok | kg | 11220
Plat Alumunium 0.1 mm | m² | 45540
Plat Alumunium 0.2 mm | m² | 74580
Plat Alumunium 0.3 mm | m² | 95568
Plat Alumunium 0.4 mm | m² | 116820
Plat Alumunium 0.5 mm | m² | 137544
Plat Alumunium 0.6 mm | m² | 159324
Plat Bed Truck | /jam | 95000
Plat Besi 10 mm Ke atas | kg | 10032
Plat Besi 2 mm s/d 5 mm | kg | 10032
Plat Besi 6 mm s/d 10 mm | kg | 10032
Plat Besi Tipis 0.5 mm | kg | 13068
Plat Besi Tipis 1 mm | kg | 12144
Plat Besi Tipis 10 mm ke atas | kg | 10900
Plat Besi Tipis 2 - 5 mm | kg | 10900
Plat Besi Tipis 6 - 10 mm | kg | 10900
Plat Karet untuk Perletakan Jembatan Type 4 Kx | m | 216000
Plat Srip Ø 2 x 30 mm ( 6 m1) | bt | 25740
Plat Srip Ø 3 x 30 mm ( 6 m1) | bt | 33000
Plat Tanda Muka Air/Peil Schal | bh | 123400
Play Wood 18 mm 120 x 240 | lbr | 303600
Plin Taraso 10 x 30 | bh | 6336
Plin Tegel PC 10 x 20 | bh | 1307
Plin Tegel PC 15 x 30 | bh | 1518
Plin Tegel Warna 10 x 20 | bh | 1584
Plin Tegel Warna 15 x 30 | bh | 2376
Plincote | kg | 17424
Plus Oil | lt | 1320
Pompa Air (50 mm) 30 m3/jam | /jam | 33500
Pompa Dragon Asli | unit | 760320
Pompa Dragon Tegal | unit | 249876
Pompa Kodok | unit | 173844
Pompa Submersible kap. 150 liter/menit 3 kW | unit | 31152000
Pompa Zet pump 250 W - Sanyo | unit | 5280000
Pompa Zet pump 450 W - Sanyo | unit | 8580000
Poslin 11 x 11 Warna Khusus DN | m² | 50028
Poslin 11 x 11 Warna Standar DN | m² | 43296
Presure Tank kap. 500 liter lengkap | unit | 33132000
Ram Ayam | m² | 8870
Ram Kawat 1 x 1 cm | m² | 10349
Ram Nyamuk Aluminium | m² | 18216
Ram Nyamuk Hijau | m² | 11827
Readymix Beton K 175, tanpa pompa ( selang ) | m³ | 518400
Readymix Beton K 225, tanpa pompa ( selang ) | m³ | 567600
Readymix Beton K 250, tanpa pompa ( selang ) | m³ | 585000
Readymix Beton K 300, tanpa pompa ( selang ) | m³ | 602000
Readymix Beton K 350, tanpa pompa ( selang ) | m³ | 640000
Rel Henderson Lengkap | bh | 760188
Rel Maraton I Pintu | unt | 163680
Rool Cat Tembok | bh | 14520
Rool Meter 30 meter ( Bahan Plastik ) | bh | 75000
Rool Meter 5 meter ( Bahan Besi ) | bh | 15000
Roster Beton 20 x 20 | bh | 4620
Roster Beton 30 x 30 | bh | 5940
Rumah Panel 30 x 60 cm (kosong) | unt | 141240
Rumah TL In Bow / Out Bow 2 x 20 W ( Kosongan ) | bh | 98208
Saklar Broko Seri Standard ( 1 Phase ) | bh | 19800
Saklar Broko Tunggal Standard ( 1 Phase ) | bh | 16500
Sambungan Pipa PVC Jenis AW 4 " TY | bh | 79200
Saringan Air Lt KM Stainless Steel | bh | 52800
Sekop | bh | 25000
Selang Plastik untuk Water Pas dia. 0.5 cm | bh | 1452
Semen PC / 50 kg | zak | 55000
Semen Putih | zak | 62100
Semen Warna | kg | 10120
Seng BJLS 30 lebar 60cm (1 rol 50 m' ) | m1 | 29304
Seng BJLS 30 lebar 90cm (1 rol 50 m' ) | m1 | 42372
Seng Plat BJLS 28 (80 X 180 ) | lbr | 55440
Seng Plat BJLS 30 (80 X 180 ) | lbr | 42320
Seng Plat BJLS 30 dia. 60 cm ( 100 m1 ) | rool | 1438800
Seng Plat BJLS 30 dia. 90 cm ( 100 m1 ) | rool | 2072400
Ship Foot Roller | /jam | 160000
Shower Dengan Tiang | bh | 178200
Shower Tanpa Tiang | bh | 99000
Sincromat | kg | 29568
Singkup | bh | 25000
Sirap Kelas I ( 80 / m2 ) | bh | 944
Sirtu | m³ | 110000
Skring Kas 2 grop Biasa | unt | 172656
Skring Kas 3 grop Biasa | unt | 206580
Skring Kas 5 grop Biasa | unt | 434280
Sloot Jendela Tunggal | bh | 8580
Sloot Pintu berikut Rantai | bh | 25872
Solatip Leideng | gl | 3300
Soligneum 1 blek | 5 lt | 25410
Sondir Rata-rata | ttk | 244200
Spirtus | lt | 3630
Stop Kontak Broko 3 Phase ( In Bow ) | bh | 130284
Stop Kontak Broko 3 Phase ( Out Bow ) | bh | 76560
Stop Kontak Broko Standard ( 1 Phase ) | bh | 18480
Stop Kontak Handle 3 Phase | bh | 76428
Stop Kran 1 " KIT | bh | 118800
Stop Kran 1 1/2 " KIT | bh | 205920
Stop Kran 2 " KIT | bh | 285120
Stop Kran 2 1/2" KIT | bh | 712800
Stop Kran 3 " KIT | bh | 807840
Stop Kran 3/4 " KIT | bh | 85800
Supercon | m² | 47520
Tacon ( tahan bakar ) | m² | 110800
Tahanan 50 A Merk Fuji | bh | 489192
Tali Rami | rool | 6600
Tanah Liat | m³ | 20000
Tanah Urug | m³ | 34500
Tangki Air Fiber Glass 0.5 m3 ( Excel ) | bh | 651552
Tangki Air Fiber Glass 1 m3 ( Excel ) | bh | 1031184
Tangki Air Fiber Glass 2 m3 ( Excel ) | bh | 2061840
Taraso Kerang 30 x 30 | m² | 27456
Tarikan Almari Rata - rata | bh | 11220
Tarikan Pintu Alumunium | bh | 342989
Teak Wood 3 mm 120 x 240 | lbr | 112100
Teak Wood 3 mm 120 x 240 Ukuran Pintu | lbr | 85800
Teak Wood 4 mm 120 x 240 | lbr | 127000
Teak Wood ukuran Pintu 4 mm | lbr | 101244
Tegel Badak PC 30 x 30 | bh | 2100
Tegel PC 20 x 20 | bh | 1518
Tegel PC 30 x 30 | bh | 2244
Tegel Wafel PC 20 x 20 | bh | 1584
Tegel Wafel Warna 20 x 20 | bh | 1848
Tegel Warna 20 x 20 | bh | 1848
Tegel Warna 30 x 30 | bh | 2772
Tempat Sabun Poslin | bh | 45540
Terpentin | lt | 4500
Thermo Plastik | kg | 31500
Timah | kg | 36960
Timah Hitam | kg | 32340
Tiner A | lt | 13530
Tiner B | lt | 14800
Trapo TL 20 W ( Philip ) | bh | 27720
Trapo TL 20 W ( Sinar ) | bh | 23100
Trapo TL 40 W ( Philip ) | bh | 33000
Trapo TL 40 W ( Sinar ) | bh | 27324
Triplek 3 mm 120 x 240 | lbr | 40900
Triplek 4 mm 120 x 240 | lbr | 55440
Triplek 4 mm Ukuran Pintu | lbr | 44880
Triplek 6 mm 120 x 240 | lbr | 103400
Triplek 9 mm 120 x 240 | lbr | 154440
Truck bak terbuka | /jam | 95000
Truck Fuso | /jam | 95000
Truck Tangki Air 115 HP | /jam | 85000
Urinoir Lengkap TOTO Warna Standard lengkap | unit | 1762200
Vinyl Lantai standar | m² | 26400
Wall Flashing ( Rainbow Roof ) | m1 | 97284
Wall Flashing Hana | m1 | 75636
Wall Paper ( kls menengah ) | m² | 46200
Wastafel Bulat Warna Standard Lengkap | unit | 1166880
Wastafel Lengkap INA | unit | 681780
Wastafel Lengkap TOTO LW 230 | unit | 1030920
Water Mur 1/2 " | bh | 41448
Water Pas Alumuniumm 60 cm | bh | 30000
Water Profing Emulsion | kg | 42108
Water Profing Membrance | ml | 72600
Whell Loader 115 HP | /jam | 95000
Wiremesh M6 | m² | 32076
Wiremesh M8 | m² | 39468

## Upah
DAFTAR UPAH PEKERJA BANGUNAN
NO. | JENIS PEKERJA BANGUNAN
|  |  | HARGA UPAH | SATUAN WAKTU
Rp.
1 |  | PEKERJA | 45000 | 1 ORANG/ HR/ 8 JAM
4 |  | TUKANG (Batu, Kayu. Besi) | 60000 | 1 ORANG/ HR/ 8 JAM
20 |  | MANDOR | 70000 | 1 ORANG/ HR/ 8 JAM

## Analisa
|  |  | ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN | [6 empty] | DAERAH | Kode Upah | Kode bahan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Kode1 | Kode2 | Kode3 | NO. | URAIAN | KOEF | SAT. | HARGA SAT. |  | JUMLAH
Pekerjaan |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 = ( 3 x 5 )
|  |  | B002 | 1 M3 PEK.GALIAN TANAH BIASA MAX KEDALAMAN 2 M'
| P | PK03A |  | Pekerja | 0.526 | org |  | 60000 | 31560
| P | PK19 |  | Mandor | 0.052 | org |  | 70000 | 3640
|  | LL10 |  | Alat Bantu | 0.05 | lot |  | 35200 | 1760
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | 36960
A008 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | 36960
|  |  | F001 | 1 M3 PASANGAN ANSTAMPING BATU BELAH
|  | BA12 |  | Batu Belah | 1.2 | m³ |  | 20328 | 24393.6
|  | BA01 |  | Pasir Urug | 0.1 | m³ |  | 132250 | 13225
| P | PK01 |  | Pekerja | 0.5 | org |  | 45000 | 22500
| P | PK04 |  | Tukang | 0.5625 | org |  | 60000 | 33750
| P | PK19 |  | Mandor | 0.0563 | org |  | 70000 | 3941
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | 97809.6
A050 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | 97800
|  |  | F004 | 1 M3 PASANGAN BATU BELAH 1 : 6
|  | BA12 |  | Batu Belah | 1.2 | m³ |  | 126000 | 151200
|  | BA34 |  | P C (50 kg) | 0.944 | zak |  | 55000 | 51920
|  | BA04 |  | Pasir Pasang | 0.43 | m³ |  | 178250 | 76647.5
| P | PK01 |  | Pekerja | 1.25 | org |  | 45000 | 56250
| P | PK04 |  | Tukang | 0.5 | org |  | 60000 | 30000
| P | PK19 |  | Mandor | 0.0169 | org |  | 70000 | 1183
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | 367200.5
A053 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | 367200
|  |  | F005 | 1 M3 PASANGAN BATU BELAH 1 : 5
|  | BA12 |  | Batu Belah | 1.2 | m³ |  | 126000 | 151200
|  | BA34 |  | P C (50 kg) | 1.08 | zak |  | 55000 | 59400
|  | BA04 |  | Pasir Pasang | 0.44 | m³ |  | 178250 | 78430
| P | PK01 |  | Pekerja | 1.25 | org |  | 45000 | 56250
| P | PK04 |  | Tukang | 0.5 | org |  | 60000 | 30000
| P | PK19 |  | Mandor | 0.0169 | org |  | 70000 | 1183
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | 376463
A054 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | 376460
1 M3 ADUKAN BETON (1 PC : 2 Pasir : 3Krikil)
|  |  |  | Semen Portland (50 kg) | 6.72 | zak |  | 55000 | 369600
|  |  |  | Pasir Beton | 0.54 | M3 |  | 191245 | 103272.3
|  |  |  | Batu pecah 1 - 2 | 0.81 | M3 |  | 212750 | 172327.5
|  |  |  | Pekerja | 2 | Oh |  | 45000 | 90000
|  |  |  | Tukang | 0.35 | Oh |  | 60000 | 21000
|  |  |  | Mandor | 1 | Oh |  | 70000 | 70000
Dibulatkan
|  |  | G001 | 1 M2 DINDING KERAMIK 10/20 DAN 20/20 DN PUTIH
|  | BL14 |  | Keramik KW 1 DN putih | 1.01 | m² |  | 42768 | 43195.68
|  | BA34 |  | P.C (50 kg) | 0.16 | zak |  | 55000 | 8800
|  | BA04 |  | Pasir pasang | 0.03 | m³ |  | 178250 | 5347.5
|  | BA42 |  | Semen warna | 0.013 | kg |  | 10120 | 131.56
| P | PK03 |  | Pekerja | 0.1875 | org |  | 45000 | 8437.5
| P | PK05 |  | Tukang | 0.375 | org |  | 60000 | 22500
| P | PK19 |  | Mandor | 0.0188 | org |  | 70000 | 1316
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | 89728.24
A062 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | 89720
|  |  | G003 | 1 M2 LANTAI KERAMIK 20/20 BERCORAK/ANTI SLIP KAMAR MANDI
|  | BL16 |  | Keramik KW 1 DN bercorak / anti slip | 1.01 | m² |  | 42768 | 43195.68
|  | BA34 |  | P.C (50 kg) | 0.24 | zak |  | 55000 | 13200
|  | BA04 |  | Pasir pasang | 0.03 | m³ |  | 178250 | 5347.5
|  | BA42 |  | Semen warna | 0.013 | kg |  | 10120 | 131.56
| P | PK03 |  | Pekerja | 0.1875 | org |  | 45000 | 8437.5
| P | PK05 |  | Tukang | 0.375 | org |  | 60000 | 22500
| P | PK19 |  | Mandor | 0.0282 | org |  | 70000 | 1974
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | 94786.24
A064 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | 94780
|  |  | G005 | 1 M2 LANTAI KERAMIK 30/30 DN PUTIH POLOS
|  | BL19 |  | Keramik KW 1 DN putih polos | 1.01 | m² |  | 42768 | 43195.68
|  | BA34 |  | P.C (50 kg) | 0.16 | zak |  | 55000 | 8800
|  | BA04 |  | Pasir pasang | 0.03 | m³ |  | 178250 | 5347.5
|  | BA42 |  | Semen warna | 0.013 | kg |  | 10120 | 131.56
| P | PK03 |  | Pekerja | 0.1875 | org |  | 45000 | 8437.5
| P | PK05 |  | Tukang | 0.375 | org |  | 60000 | 22500
| P | PK19 |  | Mandor | 0ss.0188 | org |  | 70000 | #VALUE!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #VALUE!
A065 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  | G006 | 1 M2 LANTAI KERAMIK 30/30 DN BERCORAK/BERWARNA
|  | BL20 |  | Keramik KW 1 DN bercorak berwarna | 1.01 | m² |  | 42768 | 43195.68
|  | BA34 |  | P.C (50 kg) | 0.16 | zak |  | 55000 | 8800
|  | BA04 |  | Pasir pasang | 0.03 | m³ |  | 178250 | 5347.5
|  | BA42 |  | Semen warna | 0.013 | kg |  | 10120 | 131.56
| P | PK03 |  | Pekerja | 0.1875 | org |  | 45000 | 8437.5
| P | PK05 |  | Tukang | 0.375 | org |  | 60000 | 22500
| P | PK19 |  | Mandor | 0.0188 | org |  | 70000 | 1316
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | 89728.24
A066 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | H004 | 1 M2 PASANGAN BATA MERAH 1 : 5
|  | BA23 |  | Bata merah | 70 | bh |  | 400 | 28000
|  | BA34 |  | P.C (50 kg) | 0.20736 | zak |  | 55000 | 11404.8
|  | BA04 |  | Pasir pasang | 0.058 | m³ |  | 178250 | 10338.5
| P | PK02 |  | Pekerja | 0.3218 | org |  | 45000 | 14481
| P | PK04 |  | Tukang | 0.1805 | org |  | 60000 | 10830
| P | PK19 |  | Mandor | 0.0083 | org |  | 70000 | 581
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | 75635.3
A074 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | H006 | 1 M2 PASANGAN BATAKO BESAR PRES 8 X 20 X 30 AD 1:4
|  |  |  | P.C (50 kg) | 1.74 | Zak |  | 55000 | 95700
|  |  |  | Pasir pasang | 0.279 | m3 |  | 178250 | 49731.75
|  |  |  | Batako | 142 | Bh |  | 1980 | 281160
|  |  |  | Tukang | 1.5 | Org |  | 60000 | 90000
|  |  |  | Pekerja | 4.5 | Org |  | 45000 | 202500
|  |  |  | Mandor | 0.225 | Org |  | 70000 | 15750
|  |  |  | Jumlah |  |  |  | Dalam 1 M3 | 734841.75
[8 empty] | Dalam 1 M2 | 58787.34
|  |  |  | Keuntungan Max. |  |  |  |  | 5878.734
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | 64666.074
|  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | 64660
|  |  | H011 | 1 M2 PLESTERAN DINDING 1 : 5 + ACIAN
|  | BA34 |  | P.C (50 kg) | 0.1 | zak |  | 55000 | 5500
|  | BA04 |  | Pasir pasang | 0.019 | m³ |  | 178250 | 3386.75
| P | PK02 |  | Pekerja | 0.286 | org |  | 45000 | 12870
| P | PK04 |  | Tukang | 0.214 | org |  | 60000 | 12840
| P | PK19 |  | Mandor | 0.02 | org |  | 70000 | 1400
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | 35996.75
A079 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | H014 | 1 UNIT SEPTICTANK 1.5 X 1 X 1,5 M + REMBESANNYA ( RUMAH KAPASITAS KECIL)
|  |  |  | Galian tanah | 2.25 | m³ |  | #REF! | #REF!
|  | BA01 |  | Pasir urug | 0.1071 | m³ |  | 132250 | 14163.975
|  |  |  | Lantai kerja | 1.125 | m³ |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Pas. bata 1 PC : 2 PS + Plesteran | 7.5 | m² |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Plat beton penutup & balok | 0.15 | m³ |  | #REF! | #REF!
|  | BT64 |  | Pipa PVC 4" jenis AW + sambungan | 9 | m1 |  | #REF! | #REF!
|  | BT18 |  | Pipa GIP 1 1/2" | 0.6 | btg |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Galian tanah untuk rembesan | 1.6875 | m³ |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Pas. injuk | 2.7 | kg |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Urugan kerikil 3,5 cm | 0.525 | m³ |  | #REF! | #REF!
|  | BT67 |  | Pipa PVC 4" berlobang jenis AW | 9 | m1 |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Urugan kembali perataan tanah | 0.5625 | m³ |  | #REF! | #REF!
|  | LL69 |  | Tambahan upah | 0.065 | ls |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
A082 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | I003 | 1 M2 PENGECATAN DINDING VINILEX (3x)
|  | BD04 |  | Cat tembok Vinilex | 0.175 | kg |  | 139920 | 24486
|  | BD01 |  | Plamir tembok | 0.16 | kg |  | 11220 | 1795.2
|  | BD12 |  | Rol cat | 0.01 | bh |  | 14520 | 145.2
|  | BD35 |  | Ampelas | 0.5 | lbr |  | 2070 | 1035
| P | PK02 |  | Pekerja | 0.16 | org |  | 45000 | 7200
| P | PK10 |  | Tukang | 0.28 | org |  | 60000 | 16800
| P | PK19 |  | Mandor | 0.01 | org |  | 70000 | 700
|  | LL72 |  | Steger Werk | 0.045 | lot |  | 52161.4 | 2347.263
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | 52161.4
A085 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | 52160
|  |  | I005 | 1 M2 PENGECATAN PLAFOND VINILEX (3x)
|  | BD04 |  | Cat tembok Vinilex | 0.2 | kg |  | 139920 | 27984
|  | BD01 |  | Plamir tembok | 0.16 | kg |  | 11220 | 1795.2
|  | BD12 |  | Rol cat | 0.01 | bh |  | 14520 | 145.2
|  | BD35 |  | Ampelas | 0.5 | lbr |  | 2070 | 1035
| P | PK02 |  | Pekerja | 0.2 | org |  | 45000 | 9000
| P | PK10 |  | Tukang | 0.28 | org |  | 60000 | 16800
| P | PK19 |  | Mandor | 0.01 | org |  | 70000 | 700
|  | LL73 |  | Steger Werk | 0.0425 | lot |  | 57459.4 | 2442.0245
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | 57459.4
A086 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | J001 | 1 M2 PAS. PLAFOND TRIPLEK 6 MM BERIKUT RANGKA K-BANJAR
|  | BJ04 |  | Triplek 6 mm | 0.347 | lbr |  | 40900 | 14192.3
|  | BF09 |  | Kaso-kaso 5/7 banjar | 0.014 | m³ |  | #REF! | #REF!
|  | BF09 |  | Kayu 5/10 Banjar | 0.007 | m³ |  | #REF! | #REF!
|  | BS02 |  | Paku | 0.22 | kg |  | 44352 | 9757.44
| P | PK02 |  | Pekerja | 0.28 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK08 |  | Tukang | 0.4 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK19 |  | Mandor | 0.014 | org |  | 70000 | 980
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
A093 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | K003 | 1 M3 KUSEN KAYU KAMPER SAMARINDA | bar: 1 to 3
|  | BF11 |  | Kayu kamper Samarinda | 1.1 | m³ |  | #REF! | #REF!
|  | BS02 |  | Paku | 1.25 | kg |  | #REF! | #REF!
|  | BP53 |  | Lem Putih (FOX) | 1 | kg |  | #REF! | #REF!
| P | PK03 |  | Pekerja terampil | 4 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK08 |  | Tk. kayu terampil | 15 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK09 |  | Kep. tukang kayu | 2.7 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK19 |  | Mandor | 0.5 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
A104 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | K005 | 1 M2 DAUN PINTU PANIL KAYU SAMARINDA
|  | BF12 |  | Rangka + panil kayu kamper samarinda | 0.05 | m³ |  | #REF! | #REF!
|  | BP53 |  | Lem putih ( FOX ) | 0.75 | kg |  | #REF! | #REF!
|  | BF23 |  | List kayu profil | 4 | m1 |  | #REF! | #REF!
| P | PK03 |  | Pekerja terampil | 0.6 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK07 |  | Tk. kayu setengah terampil | 2.6 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK09 |  | Kep. tukang kayu | 0.26 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK19 |  | Mandor | 0.026 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
A105 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | K007 | 1 M2 DAUN PINTU DOUBLE TEAKWOOD
|  | BF10 |  | Rangka Kayu Banjar | 0.015 | m³ |  | #REF! | #REF!
|  | BJ18 |  | Teakwood untuk pintu uk. 4 mm | 2 | lbr |  | #REF! | #REF!
|  | BP53 |  | Lem putih (FOX) | 0.005 | kg |  | #REF! | #REF!
|  | BS01 |  | Paku triplek | 0.2 | m1 |  | 83160 | 16632
| P | PK03 |  | Pekerja terampil | 0.3 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK07 |  | Tk. kayu setengah terampil | 1.5 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK09 |  | Kep. tukang kayu | 0.2 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK19 |  | Mandor | 0.02 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
A106 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | K010 | 1 M2 DAUN PINTU TRIPLEK UKURAN PINTU LAPIS FORMIKA (KM/WC)
|  | BF10 |  | Rangka kayu kamper Banjar | 0.015 | m³ |  | #REF! | #REF!
|  | BJ03 |  | Triplek 4 mm (ukuran pintu) | 2 | lbr |  | #REF! | #REF!
|  | BJ24 |  | Formika ukuran pintu | 1 | lbr |  | #REF! | #REF!
|  | BS01 |  | Paku triplek | 0.2 | kg |  | #REF! | #REF!
|  | BP53 |  | lem putih (FOX) | 0.5 | kg |  | #REF! | #REF!
|  | BP52 |  | Lem kuning (Ica Aibon) | 1 | kg |  | #REF! | #REF!
| P | PK02 |  | Pekerja setengah terampil | 0.3 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK08 |  | Tk. kayu terampil | 1.3 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK09 |  | Kep. tukang kayu | 0.13 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK19 |  | Mandor | 0.013 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
A109 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | K012 | 1 M2 DAUN JENDELA KACA (TANPA KACA)
|  | BF12 |  | Rangka kayu kamper Samarinda | 0.017 | m³ |  | #REF! | #REF!
|  | BP53 |  | Lem Putih (FOX) | 0.3 | kg |  | #REF! | #REF!
|  | BF23 |  | List Kayu | 4 | m1 |  | #REF! | #REF!
| P | PK02 |  | Pekerja setengah terampil | 0.3 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK08 |  | Tk. kayu terampil | 1.2 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK09 |  | Kep. tukang kayu | 0.12 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK19 |  | Mandor | 0.02 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
A111 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | K013 | 1 M2 DAUN PINTU KACA (TANPA KACA)
|  | BF12 |  | Rangka Kayu Kamper Samarinda | 0.02 | m³ |  | #REF! | #REF!
|  | BP53 |  | Lem putih (FOX) | 0.6 | kg |  | #REF! | #REF!
|  | BF23 |  | List Kayu | 4 | m1 |  | #REF! | #REF!
| P | PK02 |  | Pekerja setengah terampil | 0.4 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK08 |  | Tk. kayu terampil | 1.4 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK09 |  | Kep. tukang kayu | 0.14 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK19 |  | Mandor | 0.014 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
A112 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | L002 | 1 M3 KUDA-KUDA BORNEO SUPER
|  | BF05 |  | Kayu balok Borneo Super | 1.1 | m³ |  | #REF! | #REF!
|  | BS03 |  | Paku 8 s.d. 12 cm | 5.8 | kg |  | 70422 | 408447.6
| P | PK02 |  | Pekerja setengah terampil | 3 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK07 |  | Tk. kayu setengah terampil | 5 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK09 |  | Kep. Tukang kayu | 2 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
A115 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | L008 | 1 M2 RANGKA ATAP GENTENG PLENTONG BORNEO SUPER (HANYA RANGKANYA)
|  | BF05 |  | Kayu kaso 5/7 Borneo Super | 0.0168 | m³ |  | #REF! | #REF!
|  | BF29 |  | Kayu kaso 2/3 Borneo Super | 4 | m1 |  | #REF! | #REF!
|  | BS02 |  | Paku 5 s.d. 7 cm | 0.25 | kg |  | #REF! | #REF!
| P | PK02 |  | Pekerja setengah terampil | 0.15 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK08 |  | Tk. kayu terampil | 0.15 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK09 |  | Kep. Tukang kayu | 0.01 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK19 |  | Mandor | 0.005 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
A121 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | L010 | 1 M2 RANGKA ATAP BAJA RINGAN (BERIKUT RANGKA KUDA-KUDA & RENG)
|  |  |  | Trusses ZAM-75 t=0.80 mm rangka utama | 1.985 | m' |  | 25000 | 49625
|  |  |  | Trusses ZAM-75 t=0.50 mm rangka pembagi(web) | 2.585 | m' |  | 16000 | 41360
|  |  |  | Reng/G-DB Roof battens t= 0.48 mm | 5.175 | m' |  | 8000 | 41400
|  |  |  | Foot plate (dudukan kuda-kuda) 1.20 mm | 0.325 | bh |  | 5000 | 1625
|  |  |  | PLD - Diafragma plate | 14 | bh |  | 1500 | 21000
|  |  |  | Wind Braching (tali angin) | 0.715 | m' |  | 1200 | 858
|  |  |  | Tensioner (pengaku tali angin) | 0.25 | bh |  | 5000 | 1250
|  |  |  | Baut besar | 54 | pcs |  | 200 | 10800
|  |  |  | Baut kecil | 80 | pcs |  | 95 | 7600
|  |  |  | Dynabolt | 0.875 | pcs |  | 7500 | 6562.5
|  |  |  | Tukang Besi | 0.025 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Kepala Tukang Besi | 0.3074 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Pekerja | 0.35 | org |  | 45000 | 15750
|  |  |  | Mandor | 0.01 | org |  | 70000 | 700
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | M002 | 1 M2 PENUTUP ATAP GENTENG PLENTONG
|  |  |  | Atap Genteng Plentong pres Bakar KW 1 | 25 | bh |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Tukang batu terampil | 0.06 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Kepala tukang batu | 0.006 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Pembantu tukang | 0.12 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Mandor | 0.006 | org |  | 70000 | 420
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | M004 | 1 M2 PENUTUP ATAP GENTENG BETON
|  |  |  | Atap Genteng Beton | 10 | bh |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Tukang batu terampil | 0.01 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Kepala tukang batu | 0.01 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Pembantu tukang | 0.2 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Mandor | 0.01 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | M007 | 1 M1 PEK. BUBUNGAN ATAP GENTENG PLENTONG EX JATIWANGI
|  | BX15 |  | Genteng bubungan genteng ex Jatiwangi | 4 | bh |  | #REF! | #REF!
|  | BA34 |  | PC (50 kg) | 0.1304 | zak |  | #REF! | #REF!
|  | BA04 |  | Pasir pasang | 0.21 | lbr |  | #REF! | #REF!
| P | PK02 |  | Pekerja setengah terampil | 0.15 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK05 |  | Tk. batu terampil | 0.2 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK06 |  | Kep. Tukang batu | 0.01 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK19 |  | Mandor | 0.005 | org |  | 70000 | 350
|  | LL81 |  | Peralatan | 0.065 | lot |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
A124 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | M008 | 1 M1 PEK. BUBUNGAN ATAP GENTENG BETON
|  | BX16 |  | Genteng bubungan genteng beton | 3 | bh |  | #REF! | #REF!
|  | BA34 |  | PC (50 kg) | 0.1304 | zak |  | #REF! | #REF!
|  | BA04 |  | Pasir pasang | 0.21 | m³ |  | #REF! | #REF!
| P | PK02 |  | Pekerja setengah terampil | 0.15 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK05 |  | Tk. batu terampil | 0.2 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK06 |  | Kep. Tukang batu | 0.01 | org |  | #REF! | #REF!
| P | PK19 |  | Mandor | 0.005 | org |  | 70000 | 350
|  | LL82 |  | Peralatan | 0.095 | lot |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
A125 |  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | Q007 | 1 Bh PAS. KUNCI TANAM
|  |  |  | Tukang kayu terampil | 0.5 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Kunci tanam | 1 | bh |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | Q008 | 1 Bh PAS. KUNCI TANAM
|  |  |  | Tukang kayu terampil | 0.5 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Kunci tanam | 1 | bh |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | Q009 | 1 Bh PAS. KUNCI TANAM
#REF!
|  |  |  | Tukang kayu terampil | 0.5 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Kunci tanam | 1 | bh |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | Q010 | 1 Bh PAS. KUNCI TANAM
|  |  |  | Tukang kayu terampil | 0.5 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Kunci tanam | 1 | bh |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Keuntungan Max. |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | Q011 | 1 Bh PAS. ENGSEL Pintu
|  |  |  | Tukang kayu terampil | 0.15 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Engsel Pintu | 1 | bh |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Keuntungan Max. |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | Q012 | 1 Bh PAS. ENGSEL JENDELA
|  |  |  | Tukang kayu terampil | 0.15 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Engsel Pintu | 1 | bh |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | Q013 | 1 m2 PAS. KACA POLOS TEBAL 3 mm
|  |  |  | Tukang kayu terampil | 0.15 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Pembantu tukang | 0.15 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Kaca polos tebal 3 mm | 1 | m2 |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | Q014 | 1 m2 PAS. KACA POLOS TEBAL 5 mm
|  |  |  | Tukang kayu terampil | 0.15 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Pembantu tukang | 0.15 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Kaca polos tebal 5 mm | 1 | m2 |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | R001 | 1 Bh PAS. WASHTAFEL
|  |  |  | WASHTAFEL | 1 | bh |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Semen Portland | 0.12 | zak |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Pasir Pasang | 0.01 | m³ |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Pekerja Setengah Terampil | 1.2 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Tukang Batu Setengah Terampil | 1.45 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Kepala Tukang Batu | 0.15 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Mandor | 0.1 | org |  | 70000 | 7000
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | R002 | 1 Bh PAS. BAK MANDI FIBRE
|  |  |  | Bak Mandi Fiber | 1 | bh |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Pekerja Setengah Terampil | 2.1 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Tukang Batu Setengah Terampil | 0.75 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Kepala Tukang Batu | 0.07 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Mandor | 0.11 | org |  | 70000 | 7700
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | R003 | 1 Bh BAK MANDI PAS. BATA MERAH VOL. 0.3 M3
|  |  |  | Bata Merah | 200 | bh |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Semen Portland | 2.4 | zak |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Pasir Pasang | 0.3 | m³ |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Pekerja | 6 | org |  | 45000 | 270000
|  |  |  | Tukang Batu Setengah Terampil | 3 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Kepala Tukang Batu | 0.3 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Mandor | 0.3 | org |  | 70000 | 21000
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
|  |  | R004 | 1 Bh PAS. KLOSET JONGKOK
|  |  |  | Closet Jongkok | 1 | bh |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Pekerja Setengah Terampil | 1 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Tukang Batu Setengah Terampil | 1.5 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Kepala Tukang Batu | 0.15 | org |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Mandor | 0.16 | org |  | 70000 | 11200
|  |  |  | Jumlah |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | Dibulatkan |  |  |  |  | #REF!
Note on I102: user: